2020년 원예관정(중․소형) 보조사업 추가 신청계획

Ⅰ		목 적

❍ 관개용수가 부족한 지역에 관정을 지원하여 양호한 수원을 개발

함과 동시에 고품질 농산물 생산을 위한 기반시설 구축

❍ 사업 대상자를 기 선정하였으나 포기자 등 잔여사업비 발생에

따른 대상자를 추가 선정하고자 함

Ⅱ		추진방향

❍ 시범사업의 조기 목표달성을 위해 사업 연내 완료 추진

❍ 원예작물의 고소득을 위한 용수원 개발 지원

Ⅲ		신청개요

❍ 사업기간 : 2020. 4. ~ 6.

- 신청기간 : 2020. 3. 26. ~ 4. 2.(8일간)

❍ 사 업 량 : 미정

❍ 사 업 비 : 66,000천원(보조 33,000 자담 33,000)

세 부 사 업 명	사업량	사 업 비
		계(100%)	군 비(50%)	자 담(50%)
원예관정	60공	420,000	210,000	210,000

Ⅳ		사업신청 및 추진 요령

❍ 지원자격

- 사업신청시 관정 개발여부 확인을 위한 업체 견적서 필히 첨부

- 2020년 5월 이내 사업 완료농가 우선 지원(미완료시 후순위 인계)

- 농지 소유자 또는 농지 임차(5년이상)가 가능한 농가

- 과수ㆍ특작ㆍ시설원예, 밭작물 등 기 조성 경작농지 우선 지원

- 최근 2년간 동일사업 포기자는 지원 대상에서 제외.

(단, 채수량 부족 등의 불가피한 사유로 인한 포기자는 후순위)

❍ 신청기준 및 사업단가

- 소형관정(단가 : 2,500천원/공) : 재배면적 0.1ha이상

∙지하수 개발비, 농업용모터(0.5hp), 전기인입비, 전기설치비, 장옥, 출수장치 등

∙구경 50mm, 심도 20m 내외, 채수량 30톤 이상

- 중형관정 (단가 : 8,000천원/공) : 재배면적 0.3ha이상

∙지하수 개발비, 농업용모터(1hp), 전기인입비, 전기설치비, 장옥, 출수장치 등

∙구경 150mm, 심도 60m 내외, 채수량 70톤 이상

∙민원발생사항 사전방지(주변 급수농가 100m이내 사전 동의후 사업진행)

⇒ 사업 신청시 관정 사업동의서 첨부(미 첨부시 사업포기로 간주)

※ 농업용 모터, 전기 설치 세금계산서 첨부하여야 하며, 전기인입

비는 한전불임금 영수증으로 증빙

☆ 보조금 지급시 기존 전기시설 사용 및 세금계산서 미 첨부 시 사업비에서 제외

※ 지하수법 제8조1항(지하수개발 이용신고)의 규정에 의거 환경위

생과에 사전 신고를 득하고 준공검사를 필하는 등의 적법한

절차를 이행하여 사업 추진

※ 폐공처리시 환경위생과에 신고를 득하여 적법한 절차에 의해 추진

관정 개발공사 내역(소형관정)

(단위 : 원)

품명	규격	단위	수량	단가	금액	비고
소 형 관 정 개 발 공 사
지하수개발비	100mm /20m	1	공	1,127,727	1,127,727
농업용모터	0.5	HP	1	260,000	260,000	구입 영수증 첨부
전기인입비 (한전불입금)		식	1	220,000	220,000	불입 영수증 첨부
전기설치비 (계량기 등)		식	1	280,000	280,000	설치 영수증 첨부
장옥		식	1	200,000	200,000
출수장치		식	1	50,000	50,000	유량계 수위측정관 제외
수질검사		식	1	110,000	110,000	15일 소요
관정안내문		식	1	25,000	25,000	지정 서식
부가가치세		%	10	2,272,727	227,273
총공사비					2,500,000

관정 개발공사 내역(중형관정)

(단위 : 천원/공)

구 분	품 명	규 격	단위	수량	단가(원)	금 액
합 계						8,000
지하수 개발	케이싱설치	∅6″케이싱 자재	m	10	30,000	300
		케이싱 설치비	m	10	90,000	900
	그라우팅	차수막 시멘트	m	10	25,000	250
	착정개발	∅8″공사비	m	10	67,300	673
		∅6″공사비	m	50	45,000	2,250
		양수시험	식	1	100,000	100
		수질검사	식	1	100,000	100
		에어써징	m	60	10,000	600
	부가가치세	10%			517,300	517
	소계					5,690
이용 시설	상부보호공	1.0×1.0×1.0m	식	1	300,000	300
	양수시설	수중모터 1HP	대	1	800,000	800
		압상파이프, 출수장치, 유량계, 수위측정관, 수중케이블 등 [설치비 포함]	식	1	500,000	500
	전기인입 및 내선공사	기본거리(200m)	식	1	500,000	500
	부가가치세	10%			210,000	210
	소계					2,310
o 착정구경 - 직경 150mm o 우물자재 - 미설치 o 심도 - 60m o 기준채수량 - 70톤/일 o 상부보호공 - 1.0×1.0×1.0m * 기준 채수량은 지역별 연건에 따라 30% 이내에서 시군과 협의하여 조정 가능 * 지하수법시행규칙 별표2의 표준도(다형) 주] 1. 지하수법 제8조에 의한 지하수개발ㆍ이용신고 2 지하수법시행령 제29조제2항의 규정에 의한 3년 주기 농업용수 수질검사 * 구입 및 공사 세금계산서 첨부 : 수중모터, 전기인입 및 내선공사(계량기 구입 등 구입비)

관정사업 추진 동의서

❍ 사 업 명 : 2020년 원예관정 지원사업

❍ 위    치 : 장성군       면       리           번지

❍ 용    도 : 농작물 급수용(시설원예, 과수, 밭작물, 특용작물, 기타)

❍ 사업농가(보조사업자)

- 성   명 :             (인/서명)

- 주   소 : 장성군       면        길(로)

❍ 동의내용 : 상기 토지에  2020년 원예관정 지원사업으로 중형 관정을

설치함에 있어 이의 없기에 아래와 같이 날인 동의합니다.

❍ 동의자 명단 (사업대상지 반경 100M 이내 관정소유 농가)

연번	성명	주소	서명/인	연락처	비고

※ 동의자 연락처 필히 기재(사업 신청시 동의 여부 확인-읍·면 담당자)

장성군수 귀하

〔원예소득과소관 사업신청 공통 양식〕

사 업 신 청 서

신청자	성 명 (대표자명)				생년월일							전화 번호		자택
														H.P.
	주 소							참여조직명 (법인,작목반 등)
	관련작목 재배경력									관련 영농교육
신청내용	사 업 명									사업내용
	사 업 비 (천원)		계			보 조					자부담						기 타
세부사업별
사업대상지	지번			면적					소유자							임대기간
	계
2020년 월 일 신청자 : (서명 또는 인) 장 성 군 수 귀하
첨부 서류		1. 사업계획서 1부.(세부사업별 작성) 2. 개인정보 제공동의서 1부. 3. 농지원부(임차) 및 토지대장 1부(사업대상지 확인용) ※ 농지원부 미등재시 경영체등록증 첨부 4. 견적서 1부 5. 단체 경우 : 작목반은 작목반원 명부, 법인은 등기부등본 및 조합원 명부

사 업 계 획 서

□ 세부사업내용

(단위 : 천원)

세부사업명	규격	단가	사업량	사 업 비
				합 계	보 조	자 담

□ 세부사업별 추진일정

세부사업명	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기

○ “↔” 로 표시

<작성요령>

○ 생사자단체등의 경우 당해조직의 활성화 방안, 공동출하계획, 시설물의 활용계획 등을 작성하고, 구성원의 현황(성명, 영농규모 등)을 첨부하여야함

○ 개별농가의 경우 앞으로의 영농계획 등 작성

개인정보제공동의서

○성명 :                                 ○ 생년월일 :

○주소 :

상기 본인은 장성군이 「개인정보보호법 제15조 제1항, 제2항」에 따라  다음과 같이 개인정보수집목적 외로 개인정보자료를 제공하는데 동의합니다.

① 제공받는 자(기관)	장성군농업기술센터
② 이용 목적	2020년 농업기술센터 시범사업 신청
③ 제공 항목	이름, 생년월일, 주소, 연락처 등
④ 개인정보 보유 및 이용기간	동의서 작성일로부터 (5년)
⑤ 고유식별 및 민감정보 처리에 동의	□ 동의함 □ 동의하지 않음
⑥ 귀하는 개인정보제공에 대해 동의를 거부할 권리가 있으며, 동의를 거부할 경우 불이익(보조금 교부결정 불가)이 있을 수 있습니다.

2020.    .

성명           (서명 또는 인)

장성군수 귀하

≪개인정보자료제공 동의시 기재요령≫

① 개인정보를 제공받는 자 또는 기관 명칭을 기재합니다.

② 제공 받는 자의 개인정보 이용 목적을 기재합니다.

③ 제공하는 개인정보의 항목을 모두 기재합니다.

④ 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 보유 및 이용기간을 기재합니다.

⑤ 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익 고지 여부를

확인합니다.