공공하수처리시설 수질현황

2019. 7. 19. 13:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	BOD	COD	SS	T-N	T-P
수질기준	10	40	10	20	0.5
장성하수	0.8	4.8	1.4	3.627	0.063
삼계하수	1.1	7.3	1.1	6.119	0.040