공공하수처리시설 수질현황

2019. 8. 1. 13:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	BOD	COD	SS	T-N	T-P
수질기준	10	40	10	20	0.5
장성하수	0.2	4.0	2.0	5.373	0.216
삼계하수	0.4	9.8	1.3	8.013	0.069