공공하수처리시설 수질현황

2019. 9. 01. 13:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	BOD	COD	SS	T-N	T-P
수질기준	10	40	10	20	0.5
장성하수	1.2	4.0	1.3	4.577	0.136
삼계하수	1.4	6.3	1.1	8.780	0.060