공공하수처리시설 수질현황

2019. 10. 01. 13:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	BOD	COD	SS	T-N	T-P
수질기준	10	40	10	20	0.5
장성하수	1.3	2.7	1.0	5.296	0.144
삼계하수	1.1	5.7	1.3	8.623	0.076