공공하수처리시설 수질현황

2019. 11. 01. 13:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	BOD	COD	SS	T-N	T-P
수질기준	10	40	10	20	0.5
장성하수	1.1	5.5	0.8	4.097	0.092
삼계하수	0.9	6.8	1.0	7.988	0.047