공공하수처리시설 수질현황

2019. 12. 01. 13:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	BOD	COD	SS	T-N	T-P
수질기준	10	40	10	20	0.5
장성하수	0.7	3.4	1.0	9.565	0.167
삼계하수	0.9	7.6	1.1	8.667	0.042