공공하수처리시설 수질현황

2020. 2. 1. 13:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	BOD	COD	SS	T-N	T-P
수질기준	10	40	10	20	0.5
장성하수	0.9	4.3	0.6	5.352	0.063
삼계하수	1.2	5.4	1.6	7.485	0.056