공공하수처리시설 수질현황

2020. 4. 1. 13:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	BOD	COD	SS	T-N	T-P
수질기준	10	40	10	20	0.5
장성하수	0.6	4.3	0.6	10.917	0.162
삼계하수	1.8	5.6	2.3	8.268	0.134