공공하수처리시설 수질현황

2020. 6. 1. 13:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	PH	BOD	COD	SS	T-N	T-P
수질기준	5.8～8.6	10	40	10	20	0.5
장성하수	6.5	0.9	5.2	0.5	4.125	0.085
삼계하수	6.3	0.7	5.7	1.8	8.561	0.051