공공하수처리시설 수질현황

2020. 7. 1. 13:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	PH	BOD	COD	SS	T-N	T-P
수질기준	5.8～8.6	10	40	10	20	0.5
장성하수	6.8	0.8	5.8	0.7	7.389	0.124
삼계하수	6.5	0.9	7.5	1.3	4.868	0.029