공공하수처리시설 수질현황

2020. 8. 1. 13:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	PH	BOD	COD	SS	T-N	T-P
수질기준	5.8～8.6	10	40	10	20	0.5
장성하수	6.7	0.7	5.7	0.8	6.963	0.135
삼계하수	6.5	0.9	8.9	1.6	3.518	0.059