공공하수처리시설 수질현황

2020. 9. 1. 15:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	PH	BOD	COD	SS	T-N	T-P
수질기준	5.8～8.6	10	40	10	20	0.5
장성하수	6.6	0.9	6.0	0.7	6.739	0.090
삼계하수	6.4	1.2	8.4	1.4	7.726	0.050