공공하수처리시설 수질현황

2020. 10. 01. 13:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	PH	BOD	COD	SS	T-N	T-P
수질기준	5.8～8.6	10	40	10	20	0.5
장성하수	7.0	0.9	6.3	0.6	9.311	0.111
삼계하수	6.6	1.1	11.2	1.1	12.093	0.037