공공하수처리시설 수질현황

2021. 01. 01. 08:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	PH	BOD	TOC	SS	T-N	T-P
수질기준	5.8～8.6	10	25	10	20	0.5
장성하수	6.8	0.5	5.6	0.7	0.031	0.139
삼계하수	6.3	3.8	7.2	1.2	6.069	0.078