공공하수처리시설 수질현황

2021. 02. 01. 08:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	PH	BOD	TOC	SS	T-N	T-P
수질기준	5.8～8.6	10	25	10	20	0.5
장성하수	6.3	0.8	6.9	0.8	17.484	0.095
삼계하수	6.6	1.3	4.4	1.2	5.615	0.034