공공하수처리시설 수질현황

2021. 03. 01. 13:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	PH	BOD	TOC	SS	T-N	T-P
수질기준	5.8～8.6	10	25	10	20	0.5
장성하수	6.9	1.2	5.9	1.0	15.984	0.121
삼계하수	6.5	0.9	4.8	1.3	7.527	0.043