공공하수처리시설 수질현황

2021. 04. 01. 13:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	PH	BOD	TOC	SS	T-N	T-P
수질기준	5.8～8.6	10	25	10	20	0.5
장성하수	7.0	0.9	6.9	0.6	15.875	0.093
삼계하수	6.6	1.7	4.5	1.3	6.633	0.072