공공하수처리시설 수질현황

2021. 05. 01. 13:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	PH	BOD	TOC	SS	T-N	T-P
수질기준	5.8～8.6	10	25	10	20	0.5
장성하수	6.7	0.8	6.1	0.6	9.350	0.143
삼계하수	6.5	1.7	4.3	1.1	10.070	0.059