공공하수처리시설 수질현황

2021. 06. 01. 16:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	PH	BOD	TOC	SS	T-N	T-P
수질기준	5.8～8.6	10	25	10	20	0.5
장성하수	6.7	0.7	5.7	0.4	11.048	0.215
삼계하수	6.2	1.4	4.5	1.2	5.324	0.053