공공하수처리시설 수질현황

2021. 07. 01. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	PH	BOD	TOC	SS	T-N	T-P
수질기준	5.8～8.6	10	25	10	20	0.5
장성하수	6.5	0.3	3.9	1.0	7.216	0.116
삼계하수	6.3	0.9	4.0	1.2	5.668	0.074