공공하수처리시설 수질현황

2021. 08. 01. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	PH	BOD	TOC	SS	T-N	T-P
수질기준	5.8～8.6	10	25	10	20	0.5
장성하수	6.4	0.4	3.2	1.0	4.537	0.112
삼계하수	6.3	0.9	3.9	1.2	5.941	0.070