공공하수처리시설 수질현황

2021. 09. 01. 08:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	PH	BOD	TOC	SS	T-N	T-P
수질기준	5.8～8.6	10	25	10	20	0.5
장성하수	6.6	0.8	3.4	0.4	4.416	0.111
삼계하수	6.3	1.1	3.9	1.1	7.484	0.159