공공하수처리시설 수질현황

2021. 11. 01. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	PH	BOD	TOC	SS	T-N	T-P
수질기준	5.8～8.6	10	25	10	20	0.5
장성하수	6.3	0.5	2.3	1.1	10.053	0.079
삼계하수	6.2	0.8	4.1	1.2	4.153	0.070