공공하수처리시설 수질현황

2022. 02. 01. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	PH	BOD	TOC	SS	T-N	T-P
수질기준	5.8～8.6	10	25	10	20	0.5
장성하수	6.2	0.8	6.1	1.1	11.1	0.035
삼계하수	6.5	2.1	5.7	1.4	5.503	0.102