공공하수처리시설 수질현황

2022. 04. 01. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	PH	BOD	TOC	SS	T-N	T-P
수질기준	5.8～8.6	10	25	10	20	0.5
장성하수	6.5	4.5	5.4	1.0	7.6	0.038
삼계하수	6.8	2.6	7.7	1.3	3.9	0.061