공공하수처리시설 수질현황

2022. 05. 01. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	PH	BOD	TOC	SS	T-N	T-P
수질기준	5.8～8.6	10	25	10	20	0.5
장성하수	6.5	0.9	5.0	1.0	3.8	0.044
삼계하수	6.6	1.9	7.1	1.2	9.2	0.036