공공하수처리시설 수질현황

2022. 07. 01. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	PH	BOD	TOC	SS	T-N	T-P
수질기준	5.8～8.6	10	25	10	20	0.5
장성하수	6.8	0.8	3.7	1.0	7.0	0.095
삼계하수	6.6	1.3	5.0	0.9	15.8	0.067