공공하수처리시설 수질현황

2022. 09. 01. 08:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	PH	BOD	TOC	SS	T-N	T-P
수질기준	5.8～8.6	10	25	10	20	0.5
장성하수	6.6	0.5	4.8	0.9	5.6	0.071
삼계하수	7.0	2.9	5.0	1.3	1.8	0.063