공공하수처리시설 수질현황

2023. 01. 01. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	PH	BOD	TOC	SS	T-N	T-P
수질기준	5.8～8.6	10	25	10	20	0.5
장성하수	6.5	0.6	4.2	0.9	5.9	0.046
삼계하수	7.2	2.2	4.0	1.3	2.4	0.046