공공하수처리시설 수질현황

2023. 02. 01. 12:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	PH	BOD	TOC	SS	T-N	T-P
수질기준	5.8～8.6	10	25	10	20	0.5
장성하수	6.4	1.0	3.3	1.0	7.7	0.085
삼계하수	7.1	2.9	3.5	1.5	4.4	0.079