공공하수처리시설 수질현황

2023. 06. 01. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	PH	BOD	TOC	SS	T-N	T-P
수질기준	5.8～8.6	10	25	10	20	0.5
장성하수	6.7	1.2	3.3	0.9	5.710	0.062
삼계하수	6.7	0.9	4.0	1.3	2.681	0.076