공공하수처리시설 수질현황

2023. 08. 01. 15:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	PH	BOD	TOC	SS	T-N	T-P
수질기준	5.8～8.6	10	25	10	20	0.5
장성하수	6.7	0.8	4.3	1.2	5.508	0.100
삼계하수	6.5	1.0	3.3	1.2	4.932	0.066