공공하수처리시설 수질현황

2023. 10. 01. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	PH	BOD	TOC	SS	T-N	T-P
수질기준	5.8～8.6	10	25	10	20	0.5
장성하수	6.5	0.8	3.8	1.2	7.024	0.078
삼계하수	7.2	1.1	2.9	1.1	3.608	0.110