공공하수처리시설 수질현황

2023. 12. 01. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	PH	BOD	TOC	SS	T-N	T-P
수질기준	5.8～8.6	10	25	10	20	0.5
장성하수	6.6	1.0	3.9	1.2	2.285	0.025
삼계하수	7.1	2.2	4.1	1.3	4.916	0.129