공공하수처리시설 수질현황

2024. 01. 01. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	PH	BOD	TOC	SS	T-N	T-P
수질기준	5.8～8.6	10	25	10	20	0.5
장성하수	6.6	0.4	3.5	1.0	6.112	0.021
삼계하수	7.1	1.7	4.3	1.3	4.277	0.075