공공하수처리시설 수질현황

2024. 02. 01. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	PH	BOD	TOC	SS	T-N	T-P
수질기준	5.8～8.6	10	25	10	20	0.5
장성하수	6.7	1.0	4.0	1.0	5.383	0.043
삼계하수	7.1	3.1	3.4	1.4	6.971	0.086