공공하수처리시설 수질현황

2024. 03. 01. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	PH	BOD	TOC	SS	T-N	T-P
수질기준	5.8～8.6	10	25	10	20	0.5
장성하수	6.7	0.4	3.6	1.0	8.002	0.029
삼계하수	7.1	1.8	3.7	1.3	5.774	0.137