공공하수처리시설 수질현황

2024. 04. 01. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	PH	BOD	TOC	SS	T-N	T-P
수질기준	5.8～8.6	10	25	10	20	0.5
장성하수	6.6	0.4	3.7	0.9	5.592	0.059
삼계하수	7.0	2.9	3.1	1.2	6.319	0.069