공공하수처리시설 수질현황

2024. 05. 01. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	PH	BOD	TOC	SS	T-N	T-P
수질기준	5.8～8.6	10	25	10	20	0.5
장성하수	6.5	1.6	4.1	0.9	5.713	0.101
삼계하수	7.0	1.9	3.5	1.1	5.308	0.142