공공하수처리시설 수질현황

2024. 05. 27. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	pH	TOC	SS	T-N	T-P
수질기준	5.8～8.6	25	10	20	0.5
장성하수	6.4	3.1	0.8	5.184	0.053
삼계하수	6.8	3.9	1.4	7.736	0.167