공공하수처리시설 수질현황

2024. 07. 01. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	pH	TOC	SS	T-N	T-P
수질기준	5.8～8.6	25	10	20	0.5
장성하수	6.6	3.4	0.9	6.436	0.044
삼계하수	7.1	2.4	1.1	7.163	0.178