공공하수처리시설 수질현황

2024. 07. 22. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	pH	TOC	SS	T-N	T-P
수질기준	5.8～8.6	25	10	20	0.5
장성하수	6.8	2.8	0.8	7.158	0.063
삼계하수	7.2	2.9	1.1	6.907	0.123