공공하수처리시설 수질현황

2024. 08. 05. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	pH	TOC	SS	T-N	T-P
수질기준	5.8～8.6	25	10	20	0.5
장성하수	6.72	3	0.8	7.99	0.156
삼계하수	7.1	3.5	1.3	7.941	0.176