공공하수처리시설 수질현황

2024. 09. 23. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	pH	TOC	SS	T-N	T-P
수질기준	5.8～8.6	25	10	20	0.5
장성하수	6.93	3.6	1.0	8.629	0.141
삼계하수	7.2	3.4	1.2	6.511	0.147