공공하수처리시설 수질현황

2024. 12. 16. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	pH	TOC	SS	T-N	T-P
수질기준	5.8～8.6	25	10	20	0.5
장성하수	6.52	3	1.1	10.969	0.052
삼계하수	7.2	4.2	1.1	7.584	0.066