공공하수처리시설 수질현황

2025. 1. 6. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	pH	TOC	SS	T-N	T-P
수질기준	5.8～8.6	25	10	20	0.5
장성하수	6.67	3.7	1.4	11.756	0.055
삼계하수	7.1	3.9	1.1	6.958	0.082