공공하수처리시설 수질현황

2025. 1. 13. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	pH	TOC	SS	T-N	T-P
수질기준	5.8～8.6	25	10	20	0.5
장성하수	6.51	2.9	1.2	12.452	0.048
삼계하수	7.1	4.3	1.2	6.631	0.081