공공하수처리시설 수질현황

2025. 1. 20. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	pH	TOC	SS	T-N	T-P
수질기준	5.8～8.6	25	10	20	0.5
장성하수	6.68	3.5	1.7	13.071	0.054
삼계하수	7	4.8	1.1	7.509	0.09