공공하수처리시설 수질현황

2025. 3. 3. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	TOC	pH	SS	T-N	T-P
수질기준	25	5.8～8.6	10	20	0.5
장성하수	4	6.84	1.8	11.013	0.053
삼계하수	5.4	6.9	1.8	8.089	0.255